## Sheet1
Inventaroversikt Klemetsrud:
Objekter | Antall | Kommentar
Varmtvannsberedere | 2 | Prod.dato 1997 + 2000
Ekspansjonskar | 1 | Nytt 2013
Avtrekk kompressorrom | 1 | Nytt 2008
Ventilasjonsaggregat | 2 | Nye 1997 - (36.01 & 36.02) (styring for 36.02 av nyere dato)
Gravjekk | 1 | Ukjent alder - type Nenab GL 820
Tromler (for trykkluft o.l.) | 8
Avtrekk grav | 1
Bussvaskemaskin | 1 | Brøvig - ny 1997
Varmevifter | 5 | 2 def. Vifter - 3 OK
Moppevaskemaskin | 1 | Ukjent alder - type Miele Prof. WS5446 (ser sliten ut)
Støvsugeranlegg | 1 | Nytt 2009 - type E-Pak 500
Garderobeskap | 13 | Ulike modeller | Er supplert med ytterligere skap som tilhører operatør
Kjølemaskin datarom | 1
Kortlesere | 4 | Utskiftet av operatør (integrert med alarm)
Tankanlegg |  | Opplyst i god stand
Motorvarmere |  | Opplyst i god stand
Utelys |  | Opplyst i god stand
Jordfeilbrytere/motorvarmere |  | Opplyst i god stand
Kamera | 4 | Også skjerm og opptaker (eldre saker)
Høytrykk | 1 | Brøvig
Identic (depot/fyllesystem) | 1 | Ukjent alder
Varmekabler utenfor vaskehall |  | Fungerer
Trykkluftkompressor |  | Ukjent alder - Type Boge SD 24-2
Hallporter | 4 | 3 er nye og en er eldre
Elkjele | 1 | Ny 2007
Oljekjele | 1 | Ukjent alder (2005?) - type WL20/2-C
Kjølemaskin til trafikkkontor | 1
Kjølemaskin til verkstedkontor | 1
Brannalarm | 1 | Type Autronica BS-100
Oljeutskiller | 2
Diverse ventilasjon (innretninger)
Teknisk rom/utstyr
Internradio m/mast
Kjøkkenmaskiner og innredning
Oversikten er ikke utfyllende