## Sheet1
Kode | Fra bestykningslista | Foreslått punkter til kodeliste utover bestykningslista | Verksted/vaskehall | Kommentar
|  | Olje tank for motorolje | Teknisk del
|  | Olje tank for kardanolje | Teknisk del
|  | Tank for girolje | Teknisk del
|  | Olje tank for AFT | Teknisk del
|  | Glykoltank 1 | Teknisk del
|  | Glykoltank 2 | Teknisk del
|  | Vannkrane for moppevaskemaskin og avløp | Vaskehall
2 | Punkt (strøm) til fasadeskilt |  | Vaskehall (elektro)
7 | HVO dispenser og fyllepistol (vaskemaskin) |  | Vaskehall (påfyll)
4 |  | Spylevæske tank (utblandet), med slangetrommel | Vaskehall (påfyll)
11 |  | Motorolje | Vaskehall (påfyll)
11 |  | Kardanolje | Vaskehall (påfyll)
11 |  | Girolje | Vaskehall (påfyll)
11 |  | AFT (ATF) | Vaskehall (påfyll)
12 |  | Glykol | Vaskehall (påfyll)
|  | Adblue? | Vaskehall (påfyll)
6 | Oljeutskiller (vaskehall) |  | Vaskehall (tank nedgravd) | Plassering utenfor vaskehall
5 | Spylevæske tank (konsentrert) |  | Vaskehall (tank nedgravd) | Plassering utenfor vaskehall
| Trykkluft 12,5 bar |  | Vaskehall (trykkluft) | Holder med én kompressor. Frekvensstyrt
| Trykkluft 7,5 bar |  | Vaskehall (trykkluft)
9 | Opplegg for tørkemaskin for mopper |  | Vaskehall (vann) | Er det hensiktsmessig å plassere dette i vaskehallen? Får innspill i dialogkonferansen.
8 | Opplegg for vaskemaskin for mopper |  | Vaskehall (vann) | Er det hensiktsmessig å plassere dette i vaskehallen? Får innspill i dialogkonferansen. Avløp må gå via en "lokasse".
1 | Varmtvannbreder/akkumulatortank |  | Vaskehall (vann) | Plassering kjemekalierom (sjekk plassbehov)
3 | Vaskemaskin m/vanngjennvinning |  | Vaskehall (vann) | På skinner/travers
|  | Øyespyler? | Vaskehall (vann)
|  | Utslagsvask og tappekrane | Vaskehall (vann)
16 |  | Høytrykksvasker | Vaskehall (vann)
17 |  | Manuell høytrykkspyler | Vaskehall (vann)
|  | Vannkrane for tilkobling av vannslange | Vaskehall (vann)
13 |  | Buffertanker 2x1600L | Vaskehall (vann)
14 |  | Avsatt lagerplass kjemikalier | Vaskehall (vann)
15 |  | Osonrenseanlegg | Vaskehall (vann)
1 | Lakkboks (utgår) |  | Verksted
2 | Løpekattbjelke 8m (1,5T) for demontasje til delevaskemaskin (utgår) |  | Verksted
11a | Eksosavtrekk slagetrommel |  | Verksted (avtrekk)
11 | Felles eksosavtrekk |  | Verksted (avtrekk)
4 | Infrastruktur for elbussladere i verkstedshall |  | Verksted (elektro)
5 | Punkt (strøm) til fasadeskilt |  | Verksted (elektro)
14 | HVO dispenser og fyllepistol (verksted) Strykes, kun i vaskehall |  | Verksted (påfyll)
|  | Smørefett | Verksted (påfyll)
|  | Motorolje | Verksted (påfyll)
17 |  | Kardanolje | Verksted (påfyll)
17 |  | Girolje | Verksted (påfyll)
17 |  | AFT (ATF) | Verksted (påfyll)
18 |  | Glykol | Verksted (påfyll)
19 |  | Smørefett (fat) | Verksted (påfyll)
|  | Vannkrane for tilkobling av vannslange | Verksted (påfyll)
15h |  | Avtapping frostvæske | Verksted (servicegrav)
15g |  | Avtrekk | Verksted (servicegrav)
15a | Bremseprøver |  | Verksted (servicegrav)
15e |  | Pumpesump | Verksted (servicegrav)
15f | Samletrakt/Spilloljetapping |  | Verksted (servicegrav)
15 | Servicegrav/kontrollgrav |  | Verksted (servicegrav)
15d |  | Slangetrommel for smørefett | Verksted (servicegrav)
15b | Slitasjetester |  | Verksted (servicegrav)
15c |  | Trykkluft | Verksted (servicegrav)
13 | HVO-tank |  | Verksted (tank nedgravd) | Plassering utenfor verksted
12 | Oljeutskiller (verksted) |  | Verksted (tank nedgravd) | Plassering utenfor verksted
10 | Kompressor og lufttørker (12 bar) |  | Verksted (trykkluft)
9 | Kompressor og lufttørker (7,5 bar) |  | Verksted (trykkluft)
6a |  | Uttak trykkluft 7,5 bar | Verksted (trykkluft)
6b |  | Uttak trykkluft 12,5 bar | Verksted (trykkluft)
|  | Trykkluft 12 bar | Verksted (trykkluft)
7 | Tilretteleggeing for delevaskemaskin (liten) |  | Verksted (vann)
8 | Tilretteleggeing for delevaskemaskin (stor) |  | Verksted (vann) | Ikke aktuell
|  | Øyespyler | Verksted (vann)
|  | Handvask | Verksted (vann)
3 | Tilrettelegging for lakkboks (avtrekk) |  | Verksted (ventilasjon)
| Avtrekksvifter på kjøkken/WC |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Brannalarmanlegg |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Garderobeskap ihht romplan |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Heis - NB! Plattformheis med "lett"sjakt (ikke "fullverdig" heis) - RIE beskriver |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Kjøleskap, mikrobølgeovn, komfyr/kokeplate, oppvaskemaskin, avtrekksvifter på kjøkken/WC, etc. |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Sanitæranlegg |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Sluk på tak og innvendige rør |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Snøsmelteanlegg |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Sprinkelanlegg |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning
| Ventilasjon |  |  | Ikke medtatt fra bestykningsliste for plassering på tegning