## Furuveien 8
Registreringsliste Furuveien 8 : |  |  | 1356 Bekkestua
På Investeringsoversikt | Antall | Kommentar
Varmtvannsberedere | 2 | 300L/2kw/1985/2stk. Temp 60-65 grader
Varmtvannsberedere | 2 | 300L/3kw/2014/2stk Oso SuperS
Kompressor/kjøletørke | 1 | Ny 2014 Atlas Copco GA15 VSD+, 13 bar, 1,81 m3/min Ny 2018 AD100 kjøletørke
Ventilasjonsaggregat | 3 | Radem ohg Hubert. Siste filter shift 19.4.2014 Ingen seperat kjølling. Byggeår 1984-85
Faste garasje jekk | 2 | Re - sertifisert 2013. Fra 1984-1985. løftekapasitet: Ti tonn pr sylinder.
Eksos avsugg | 10
Tromler (for trykkluft o.l.) | 85 | 30 stk. Nettbuss/50 stk. Norgesbuss/5 stk. verksted. Av disse er 49 nye.
Bussvaskemaskin | 2 | Brøvig Multiline XA 2013
Moppevaskemaskin | 1 | Levert 2007
Sentralstøvsuger | 1 | Byggeår 1985
Motorvarmere/varmekabler vaskehall | 5 | Byggeår 1985
Tankanlegg/diesel/spillolje |  | Spillolje 6000 L Dieseltank 25000 L x 2
Kloakkpumpe
Oljeutskillerpumpe/kum |  | Byggeår 1984-85
Grunnvannspumpe |  | Byggeår1985
Hallporter | 12 | 1,5 stk. byttet i 2013.
Elkjele | 2 | 135kw/75kw 1985-86 Kun strøm fyring.
Data rom/kjøler | 1 | Byggeår 2012
Varepersonheis | 1 | Reber Schindler Byggeår 1985 Maks last 2000kg
Brannsentral | 1 | ADI MX-5000 Byggeår 2012.
Delevaskemaskin Teijo C-1200 SS KD | 1 | Levert 2012
Hovedtavle |  | Byggeår 2012.
Strømmålere | 3 |  | Strømmåler nr. | Spesifikasjon
|  |  | 111525 | Hovedmåler F - 8
|  |  | 110476 | Motorvarmere bak F - 8
|  |  | 1000248996 | Motorvarmere foran F - 8
Vannmålere
| 2 |  | Vannmåler nr. | Plassering
|  |  | 1115200002 | Kjeller F - 8
|  |  | 10070057 | Kjeller F - 8
Hoved vannmåler | 1 | i tillegg er det en undermåler til vaskehall.

## Furuveien 4
Registreringsliste Furuveien 4 :
Verksted bygget ca: 1960
På Investeringsoversikt | Antall | Kommentar
Billakkerings verksted |  | Leietager BMW
Bremse test anlegg | 1 | 1964 -1965
Sikringsskap | 1 | Alder ukjent , oppgraderes av Otera.
Oljebrenner | 1 | Luftmengde M3/h - P = 3800 - 0 Maks varme effekt 48 kw Maks innfyrt effekt 54 kw Installert ca: 2006
Dantherm Olje brenner |  | Luftmengde M3/h - PA = 7100 - 200 Varme effekt = 112 kw Innfyrteffekt = 125 kw
Tedak Sentralstøvsuger | 1 | Alder ukjent.
Ventilasjonsaggregat | 1 | Installert av Oras 2012-13
Varmtvannsberedere | 1 | Installert 2011 200l
Balma kompressor | 1 | Installert 2013 Kapasitet 17 kw
På Investeringsoversikt, ikke funnet/ikke mulig å identifisere | Antall | Kommentar
Sale/betong
Diverse ventilasjon
Tilleggsarbeid vaskehall
Teknisk rom
Internradio m/mast
Oppgradering kjøkken m.m.
Strømmåler nr. | Målepunkt-ID | Spesifikasjon
81001520 |  | Hovedmåler F - 2 og 4
9057019864 |  | El-batteri lakkboks F - 4
10083283 |  | Bilverksted F - 4
43033227 | Seriemåler | Lakkboks F - 4
Vannmåler nr. | Målerpunkt | Plassering
1110530009 | 1105 | Fyrrom F - 4
1224140007 | 1140 | Bøttekott F - 4

## Furuveien 2
Registreringsliste Furuveien 2 : |  | 1356 Bekkestua
Nyoppusset 2012 - 2013
På Investeringsoversikt | Antall | Kommentar
Brannsentral | 1 | SSMI Ny 2012
Sikkringsskap/hovedfordeler | 1
Sirkulasjonspumper | 2 | 200 - 240 KW 50/60 hz Installert 2012
Fjernvarme |  | Fjernvarme leverandør : Novema Stilt inn på 55grader (av vaktmester)
Varmtvannsberedere | 3 | 550v effekt 15kw mxks 10bar Installert 2012 - 13
Elkjele | 1 | 90 kw 6 bar 70L Alder 1990 Starter ved vannteperatur ved 28 grader.
Div. ikke på Investeringsoversikt | Antall | Kommentar
Div. veskeskap
Varmekabler utenfor vaskehall
På Investeringsoversikt, ikke funnet/ikke mulig å identifisere | Antall | Kommentar
Sale/betong
Diverse ventilasjon
Tilleggsarbeid vaskehall
Teknisk rom
Internradio m/mast
Oppgradering kjøkken m.m.
Strømmåler nr. | Målepunkt-ID | Spesifikasjon
81001520 |  | Hovedmåler F - 2 og 4
38054546 | Seriemåler | Hybler F - 2
9057019863 |  | El-kjele F - 2
1000170154 |  | Telenor F - 2
Vannmåler nr. | Målerpunkt | Plassering
1224140006 | 351 | Fyrrom F - 2