## Sheet1
| Registreringsliste Rosenholm: |  | Rosenholmvn. 40 1414 Trollåsen |  | Oppdatert: august 2019
11000m2 Bygget 1987
Punkt | På Investeringsoversikt | Antall | Kommentar |  |  | Serviceavtale
1 | Brannsentral/nødlys | 2 | En hovedsentral anleggs nr.15346 inng. A En undersentral inng. C Schneider Electric Schneider-anlegget vil i løpet av august 2019 være komplett utskiftet med TEK17-anlegg levert av Bravida, sammen med nytt TEK17 nødlysanlegg |  |  | Bussanlegg
2 | Røykventilasjon glassgård | 1 | Ny styring og mekanisme 2015 |  |  | Bussanlegg
3 | Porter | 15 | EAB Industriporter
4 | Vaskehall | 1 | Brøvig-maskin fra ca. 2000
5 | Varmevifter vaskehall |  | 1987
6 | Støvsugeranlegg | 1 | 1987
7 | Hydrogenstasjon | 1 | 2011, driftes av Air Liquide |  |  | Air Liquide
8 | Hydrogenverksted | 1 | 2011
9 | Løftekran hydrogenverksted | 1 | Løftekapasitet 500kg, ca. 2012
10 | Høytrikkspumpe | 1 | Grundfos ny 2014
11 | Bremse- og slitasjetestere |  | Nye 2018 |  |  | Bussanlegg
12 | Eksosavsug | 12 | I forbindelse med ny ventilasjon for verksted/vaskehall i 2019 vil eksosavsug bli koblet til separate vifter
13 | Verkstedgraver | 4 | 1987-88 (rehabilitert 2017)
14 | Gravjekker | 6 | 20 T
15 | Ekpansjonskar |  | Nye 2016
16 | Sirkulasjonspumper |  | 2000?
17 | Fjernvarme | 1 | Hafslund
18 | Ventilasjonsaggregat | 6 | I "hulen" ca. 2000? I toppen av adm.bygg ca. 2012 Hydrogenverksted ca. 2011 Trafikklederområde nytt 2019 Vaskehall nytt 2019 Verksted nytt 2019
19 | Heis kontordel | 1 | Kone personheis inng.A maks.8 personer
20 | Heis verksted | 1 | Vare, personheis Maks 5000kg 1987-88
21 | Motorvarmere - ladere | 101++ | Gamle 1987-88 Nye 2011 Nye bommer 2018 Grusplass 2019
22 | Ny LED-belysning personbilparkering | 12 | Nytt 2019
23 | LED-belysning verksted |  | Nytt 2015
24 | Kompressor | 2 | Gammel 1987-88 Ny 2011
25 | Kjølemaskin | 1 | Ciat 2011
26 | Oljeutskiller | 1 | 1987 - 88
27 | Dieseltanker | 5 | 50000 L
28 | Diverse kjemi | 4 | 1000 Kg
29 | Spillolje | 1 | 15 Tonn
30 | Div. oljer | 11 | 1500 L
31 | Trafoer | 2 | 1987 + ca. 2011 ( 00218)
32 | Biogassanlegg |  | Driftes av AGA |  |  | AGA
33 | Biogassbrennere for lakkboksoppvarming | 3 | Nye 2016 |  |  | Bussanlegg
34 | Vanninnlegg med vannmåler og kat. 4 tilbakeslagsventil |  | Nytt 2019
35 | Sikringsskap kontorer, verksted |  | 1987-88
36 | 400v for lading av elbusser i karosseriverksted |  | Nytt 2019 (Trafo i hovedtavle)
| Strømmålere |  | Anleggsnummr. | Strømmåler nr. | Spesifikasjon
|  |  | 707057500032263917 | 81001679
|  |  | 707057500032263924 | 4010682
|  |  | 707057500032263931 | 4010686
|  |  | 707057500032263955 | 4010727
|  |  | 707057500032264013 | 4011839
Vannmålere
|  |  |  | Vannmåler nr. | Plassering
|  |  |  | 68635853 | Under vaskehall